Informacja z dnia  21.10.2014 : w odpowiedzi  na zapytanie  z dnia  09.10.2014 wkradł się  błąd

Odpowiedź  otrzymuje  brzmienie:  Technologia  pracy  przydomowych  oczyszczalni ścieków

we wszystkich  dokumentach  jest  taka  sama  ( oczyszczalnia  pracuje w technologii  niskoobciążonego  osadu  czynnego i złoża  biologicznego)

Dokument   STWiOR  jedynie  uściśla  wymogi  zamawiającego  w zakresie  parametrów technicznych

jakie  muszą  spełniać  urządzenia  proponowane przez  wykonawców

Wykonawca ma uwzględnić wszystkie  dokumenty w  szczególności   STWiOR

Nadała  Z.Warsztocka