Korczew 21.11.2014

Pytanie  i odpowiedź  z dn. 21.11.204

Pyt.    Oczyszczalnie SBR charakteryzujące  się m.in. bardzo wysoką  skutecznością  oczyszczania,

Niektóre dla fosforu 85%. Czy w przypadku oferowania oczyszczalni o tak wysokiej

skuteczności  oczyszczania  Zamawiający  również będzie wymagał, aby sterownik

charakteryzował się możliwością  jego rozbudowy o obsługę  pompy sterującej  fosfor?

odp.   Zamawiający   utrzymuje  wymóg  zastosowania  sterownika  posiadającego w opcji

możliwość  załączenia   pompy  dozującej koagulant służący  do strącania  fosforu.

Odp. Udzieliła  Z. Warsztocka